## Slide 1: Osnovi elektrotehnike i elektronike
Električna kola vremenski konstantne struje
(Uslov prenosa maksimalne snage, Teorema održanja snage, Metode rešavanja elektičnih kola, Teorema superpozicije, Tevenenova i Nortonova teorema, Teorema o kompenzaciji, Teorema reciprociteta, Električna kola sa kondenzatorima)

## Slide 2
Ekvivalentna otpornost
Redna veza dve otpornosti
Notes: Izrazi za ekvivalentne otpornosti su neposredna posledica Kirchhoff-ovih zakona.

## Slide 3
Ekvivalentna otpornost
Ekvivalentna otpornost za n spojenih otpornosti na red
Važi proporcija

## Slide 4
Ekvivalentna otpornost
Paralelna veza otpornosti

## Slide 5
Ekvivalentna otpornost
Pri paralelnoj vezi otpornosti sumiraju se recipročne
vrednosti pojedinačnih otpornosti, odnosno provodnosti.

## Slide 6
Ekvivalentna otpornost
Transformacija trougao-zvezda

## Slide 7
Ekvivalentna otpornost
Transformacija zvezda-trougao
Notes: Ekvivalentna kapacitivnost se računa na suprotan način od proračuna ekvivalentne otpornosti.

## Slide 8
Delitelji napona i struje
Naponski delitelj
Strujni delitelj

## Slide 9
Pretvaranje naponskog u strujni izvor

## Slide 10
Pretvaranje strujnog u naponski izvor

## Slide 11
Ekvivalentni izvori
Redna veza tri realna
naponska izvora
Ekvivalentni naponski
izvor

## Slide 12
Ekvivalentni izvori
Više realnih naponskih izvora vezano redno
Ekvivalentna elektromotorna sila za n
izvora
Ekvivalentna unutrašnja otpornost za
n izvora

## Slide 13
Ekvivalentni izvori
Paralelna veza dva izvora
||

## Slide 14
Ekvivalentni izvori
Više realnih naponskih izvora vezano paralelno
naponski izvori se pretvore u strujne izvore,
unutrašnje otpornosti se pretvore u provodnosti,
strujni izvori se pretvore u ekvivalentni strujni izvor,
ekvivalentni strujni izvor se pretvori u ekvivalentni
naponski izvor,
ekvivalentna unutrašnja provodnost se pretvori u ekvivalentnu unutrašnju otpornost.

## Slide 15
Ekvivalentni izvori
Primer

## Slide 16
Ekvivalentni izvori

## Slide 17
Ekvivalentni izvori
Redna veza više strujnih izvora
• strujni izvori se pretvore u ekvivalentni naponski
izvor,
• ekvivalentni naponski izvor se zameni jednim
strujnim izvorom.
Pri tome treba uzeti u obzir smerove struja:
• struje u jednom smeru treba uzeti s jednim
predznakom,
• suprotno usmerene struje imaju suprotan
predznak.

## Slide 18
Ekvivalentni izvori

## Slide 19
Ekvivalentni izvori
Ekvivalentna elektromotorna sila
Ekvivalentna unutrašnja otpornost
Ekvivalentni strujni izvor

## Slide 20
Ekvivalentni izvori
Paralelna veza više strujnih izvora
svi strujni izvori se premeste na jednu stranu mreže, a
unutrašnje provodnosti na drugu stranu,
struja ekvivalentnog strujnog izvora je jednaka zbriru
struja svih izvora,
• ekvivalentna unutrašnja provodnost je jednaka zbiru
unutrašnjih provodnosti svih izvora.

## Slide 21
Ekvivalentni izvori

## Slide 22
Ekvivalentni izvori

## Slide 23
Metode za rešavanje razgranatih kola
Za isti primer kolo se rešava na tri načina
1. Direktnom primenom Kirchhoff-ovih zakona
2. Metodom napona čvorova
3. Metodom konturnih struja

## Slide 24
Metode za rešavanje razgranatih kola
Direktna primena Kirchhoff-ovih zakona
Po prvom Kirchhoff-om zakonu se uzima nč-1 jednačina
Po drugom Kirchhoff-om zakonu se uzima ng-nč+1 jednačina

## Slide 25
Metode za rešavanje razgranatih kola
Direktna primena Kirchhoff-ovih zakona
nč-1=3
ng-nč+1=3
Notes: Osim za prosta kola direktna metoda je nepodesna. Uvek se rešava ng jednačina dok postoje metode gde je broj jednačina manji.

## Slide 26
Metode za rešavanje razgranatih kola
Metoda napona čvorova se sastoji u sledećem:
jedan čvor se proglasi referentnim, sa potencijalom
0V,
2. postave se jednačine za struje u ostalim čvorovima,
3. postave se jednačine potencijala za sve grane i iz njih
se izraze struje,
dobijeni izrazi za struje se uvrste u jednačine za struje
u čvorovima.

## Slide 27
Metode za rešavanje razgranatih kola
Metoda napona čvorova

## Slide 28
Metode za rešavanje razgranatih kola
Metoda napona čvorova
Jednačine čvorova – strujne jednačine:

## Slide 29
Metode za rešavanje razgranatih kola
Jednačine potencijala:
Struje:
Metoda napona čvorova

## Slide 30
Metode za rešavanje razgranatih kola
Metoda napona čvorova
Umesto otpornosti se uzimaju provodnosti:

## Slide 31
Metode za rešavanje razgranatih kola
Metoda napona čvorova
Broj jednačina je nč-1
Dobijaju se 3 jednačine s nepoznatim φ1,φ2,φ3
Reši se sistem i dobijeni potencijali se uvrste u izraze za struje.

## Slide 32
Metode za rešavanje razgranatih kola
Metoda napona čvorova
Uvedimo oznake
Suma provodnosti svih grana
spojenih u čvoru 1
Suma provodnosti između čvorova 1 i 2
Suma provodnosti između čvorova 1 i 3
Na isti način se definišu:

## Slide 33
Metode za rešavanje razgranatih kola
Metoda napona čvorova
Sistem jednačina postaje

## Slide 34
Metode za rešavanje razgranatih kola
Metoda napona čvorova
Opšti slučaj
Za čvor k važi
Suma provodnosti svih grana spojenih u čvoru k
Suma provodnosti između čvorova k i j
Suma napona izvora između čvorova k i j

## Slide 35
Metode za rešavanje razgranatih kola
Metoda napona čvorova
Opšti slučaj
Elektromotorna sila Ekj je pozitivna ako je njen
napon usmeren ka čvoru a u protivnom je negativna.

## Slide 36
Metode za rešavanje razgranatih kola
Metoda konturnih struja
Metoda konturnih struja se sastoji od sledećih koraka:
1. odaberemo nezavisne konture (ukupno n=ng-nč+1),
2. odredimo smer struja svake konture – preporuka: u
smeru kazaljke na satu(CW=clockwise),
3. pretpostavimo struju nezavisne grane (grana koja pripada
samo toj konturi) u smeru struje konture,
4. za svaku konturu napišemo naponsku jednačinu,
5. rešavamo sistem od n jednačina sa n nepoznatih.

## Slide 37
Metode za rešavanje razgranatih kola
Metoda konturnih struja
Struja konture k
Ukupna otpornost konture
Struja konture j
Suma graničnih
otpotnosti
kontura k i j
Suma svih
elektromotornih
sila konture k
Elektromotorne sile se dodaju u Ekk kao pozitivne ako je
njihov napon u smeru konture a u protivnom su negativne.

## Slide 38
Metode za rešavanje razgranatih kola
Metoda konturnih struja

## Slide 39
Metode za rešavanje razgranatih kola
R11
R13
R12
Metoda konturnih struja

## Slide 40
Metode za rešavanje razgranatih kola
Poređenje metoda
Samo prosta kola se rešavaju direktnom primenom
Kirchhoff-ovih jednačina
Ako je nč -1<ng – nč+1 podesnija je metoda napona
čvorova i obrnuto. Za kola koja imaju veliki broj grana,
povoljnija je metoda napona čvorova.
Obično se u kolu daju vrednosti otpornika pa se kod metode napona čvorova nešto vremena potroši na
njihov preračun u provodnosti.

## Slide 41
Teoreme u rešavanju razgranatih kola
Teorema o superpoziciji – struja jedne grane jednaka je
sumi svih pojedinačnih struja što bi ih u toj grani
prouzrokovali pojedini naponski i strujni generatori, svaki
sam za sebe.
Metoda superpozicije sastoji se u sledećem:
  struju u jednoj grani izračunamo tako da kratko
  spojimo sve naponske izvore i raskinemo sve strujne
  izvore osim jednog,
  2. izračunamo struju u toj grani samo uz taj naponski ili
  strujni generator
  3. izračunamo redom struje kroz tu granu za svaki od
  ostalih naponskih i strujnih generatora
Notes: Teorema superpozicije važi samo za linearne mreže.

## Slide 42
Teoreme u rešavanju razgranatih kola
4. suma pojedinih struja je tražena struja posmatrane grane,
5. postupak se može ponoviti za svaku granu.
Primer:

## Slide 43
Teoreme u rešavanju razgranatih kola

## Slide 44
Teoreme u rešavanju razgranatih kola
Rezultat je

## Slide 45
Thevenin-ova teorema
Struja I kroz otpornost R neke linearne mreže se može
odrediti tako da se preostali deo mreže zameni gledano
od krajeva tog otpornika jednim naponskim izvorom ET i
unutrašnjim otpornikom RT .
Postupak:
1. iz zadane šeme treba odstraniti otpornost R tako da
stezaljke na koje je bio priključen ostanu otvorene,
2. napon ET je napon praznog hoda na otvorenim
krajevima otpornika,
3. otpornost RT je otpornost cele preostale mreže,
gledano sa stezaljki kada je R odstranjen i sve
elektromotorne sile mreže premoštene (unutrašnje
otpornosti moraju ostati), a strujni izvori odkačeni.

## Slide 46
Thevenin-ova teorema
primer
Ekvivalentni Theveninov izvor

## Slide 47
Thevenin-ova teorema

## Slide 48
Thevenin-ova teorema
Thevenin-ova otpornost

## Slide 49
Thevenin-ova teorema
Ekvivalentni Thevenenov izvor
Struja kroz otpornik

## Slide 50
Léon Charles Thévenin (1857-1926)

## Slide 51
Norton-ova teorema
Struja I kroz otpornost R neke linearne mreže se može
odrediti tako da se preostali deo mreže zameni gledano
sa krajeva te otpornosti jednim strujnim izvorom IN i
unutrašnjom paralelnom otpornošću RT .
Postupak:
  1. iz zadane šeme treba odstraniti otpornost R i kratko
  spojiti krajeve na koje je bila priključena,
  2. struja IN je struja koja teče kroz kratko spojene krajeve,
  3. otpornost RT je Theveninova otpornost -
Notes:   Otpornost cele preostale mreže gledano sa krajeva kada je R odstranjeno, a sve elektromotorne sile mreže premoštene (unutrašnje otpornosti moraju ostati), a strujni izvori odspojeni.

## Slide 52
Norton-ova teorema
Primer kola
Ekvivalentni Nortonov generator

## Slide 53
Norton-ova teorema
Nortonova struja

## Slide 54
Norton-ova teorema
Nortonova(Theveninova)
otpornost

## Slide 55
Norton-ova teorema

## Slide 56
Edward Lawry Norton (1898–1983)